## AM
A L K Y L A T M E T O D E N
För att fastställa etanolhalten i ett bensinbränsle
Utrustning:
> | Ett mätglas 10 ml
> | En pipett 5 ml (plus pipettfyllare)
> | Alkylatbensin
> | Vanligt kranvatten
Beräkningsmodul:
| E% = faktor × (20 × WEV - 40) [viktsprocent] | Ange WEV | 6 | ml
| WEV = Vatten och Etanol Volym (milliliter) | Ange E% | 85
| Tillvägagångssätt: | E | 85.0822
1 | Fyll pipetten med 5,0 ml alkylatbensin och föröver det till mätglaset
2 | Fyll pipetten med 5,0 ml bränsle och föröver det till mätglaset
3 | Fyll pipetten med 2,0 ml vatten och föröver det till mätglaset
+ | Greppa tag om mätglaset ordentligt och skaka det några sekunder.
+ | Täta öppningen med tummen. Tryck hårt - inget får läcka ut.
+ | Håll mätglaset vertikalt och lätta långsamt tummen från öppningen.
+ | Vänta en halv minut och läs av vatten/spritpelarens höjd i milliliter.
Specifikt för alkylatmetoden är att:
Mängderna av varje komponent gäller för alla typer av mätningar.
Mängderna måste vara exakta, därav pipetten.
Mängderna är 5 ml alkylatbensin, 5 ml bränsle och 2 ml vatten.
Hög noggrannhet krävs för ett bra mätresultat.
Formeln ovan bara gäller om mängderna är korrekta!
Det endast fungerar för 10 ml mätglas! Större mätglas har helt andra egenskaper.
Under 30% (E30) är det svårt att få ett tillförlitligt värde på etanolhalten. Felet
kan uppskattas till ± 5% mellan E0 - E30. E10 kan alltså visa E5 eller E15.
Alkylatmetoden lämpar sig däremot väl för höga etanolhalter. Räkna med
| ett fel på ± 1% mellan E70 - E100. | Faktor:
| Faktorn måste väljas så att den överensstämmer med rätt E-procentområde. | 1.0635
Om E-procenten för bränslet är okänt:
Välj faktorn 1,25 (E50) och gör en beräkning. Därefter väljer man rätt faktor successivt.
I beräkningsmodulen: Testa först med E% = 50, justera sedan E% till det värde som
resultatet visar. Fortsätt att justera E% tills det antar samma värde som resultatet.

## DIA1
Faktorn som funktion av E-procenten
E-talet | Faktor
5 | 2.4881
10 | 2.021
15 | 1.7895
20 | 1.6416
25 | 1.5353
30 | 1.4535
35 | 1.3879
40 | 1.3334
45 | 1.2871
50 | 1.247
55 | 1.2119
60 | 1.1806
65 | 1.1526
70 | 1.1273
75 | 1.1042
80 | 1.083
85 | 1.0635
90 | 1.0454
95 | 1.0286
100 | 1.0129
E-talet | faktor
85 | 1.0635

## DIA2
Volymen som funktion av E-procenten
E-talet | Volym
5 | 2.1
10 | 2.25
15 | 2.42
20 | 2.61
25 | 2.81
30 | 3.03
35 | 3.26
40 | 3.5
45 | 3.75
50 | 4.01
55 | 4.27
60 | 4.54
65 | 4.82
70 | 5.11
75 | 5.4
80 | 5.7
85 | 6
90 | 6.31
95 | 6.62
100 | 6.94
E-talet | volym
85 | 6.0044